Energiatakarékos felújítási koncepcióterv javasolt tartalma

A koncepcióterv készítésének lényege az, hogy a pályázandó munkálatok kiválasztása a pályázat céljával összhangban, az energia-megtakarításra irányuljon, ne a már leromlott állapotú, karbantartást igénylő szerkezetekre. Megfelelő szakértelemmel, valós adatokkal készített koncepcióterv megmutatja az épület tulajdonosainak az épületük energetikai állapotát, tervezhetővé teszi az elvégzendő munkákat, akár több évre előre.

Az épület energetikai felújítási lehetőségének koncepcióterve előnyei:

- minden energia-megtakarítási lehetőséget feltár;

- a lehetőségek megvalósításának sorrendjét megalapozza, meghatározza;

- megállapítható, hogy mely tartalmú felújítás mekkora energia-megtakarítást eredményez;

- a helyesen megállapított műszaki sorrend a leggazdaságosabb felújítási ütemezést teszi lehetővé (pl: nyílászárók cseréjét a homlokzat-hőszigetelés előtt javasolt elvégezni);

- a leggazdaságosabb ütemezés alapján hasznosul az állami támogatás a leghatékonyabban;

- a leghatékonyabb hasznosulás növeli legnagyobb mértékben az állampolgárok elégedettségét

- a lehetőségek feltárására alapuló műszaki sorrend átláthatóvá teszi a lakosság számára a folyamatot, ami növeli a lakosság bizalmát

A koncepciónak tartalmaznia kell a meglévő energetikai állapot felmérését, azaz épület jelenlegi energetikai állapotának a 7/2006 TNM rendelet alapján számított, és az energia számlák alapján meghatározott jelenlegi energia fogyasztás bemutatását. A számított értékek egyértelműen megmutatják, melyek azok a területek, ahol beavatkozás szükséges, ennek alapján a koncepció készítője ismertetheti az energiahatékonysági javításhoz szükséges intézkedések műszaki tartalmát, felújítási ütemtervet.

Az ütemezés javasolt szempontjai:

I. ütemben a gépészeti felújítást javasolt elvégezni

A gépészeti felújítás lehetőségei:

- Az egycsöves fűtési rendszer kétcsövesé alakítása.

- Radiátorokra termosztatikus szelep beépítése.

- Lakásonkénti hőmennyiség mérés kiépítése.

- Használati melegvíz előállításához napelemek elhelyezése.

- Elektromos áramot termelő napelemek felszerelése, amely által termelt áram eladása csökkenti a lakók terheit, esetleg fedezi a közös terek világítási energia igényét, stb.

- Közös területek világításának mozgásérzékelős, energiatakarékos izzókkal való biztosítása.

- Szellőző rendszer tisztítása, felújítása. (Segít meggátolni a később beépítendő, új nyílászárók esetén gyakran kialakuló lakáspenészesedést.)

II. és a többi ütem

Az épület hőháztartását javító intézkedések sorrendjét az épület tájolása és kubatúrája alapján célszerű ütemezni, így az alábbi lehetőségek nem jelentenek sorrendiséget:

- Északi végfal(ak) hőszigetelése, ha van nyílászáró, akkor nyílászáró javítással, vagy cserével együtt

- Minden homlokzat hőszigetelése

- nyílászárók javítása, vagy cseréje, és a nyugati és déli oldalon az árnyékolás kiképzése

- Alsó hűlő felület hőszigetelése

- Tető hőszigetelése

Természetesen nem kötelező valamennyi, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet által meghatározott követelményeknek nem megfelelő szerkezetet felújítani, de a koncepciót készítő szakember javaslata alapján a lakóközösség eldöntheti, melyek azok a munkák, amelyeket el akarnak, el tudnak végeztetni.

A pályázó döntése alapján az elvégezni kívánt munkálatok ismeretében a koncepciónak kell tartalmaznia a felújítás utáni állapotra vonatkozó energetikai számításokat, a várható megtakarítás mértékének kiszámítását, illetve becslését.

A megfelelően elkészített energiatakarékos felújítási koncepcióterv alapja lehet a várhatóan 2009-ben bevezetésre kerülő energiatanúsítvány megszerzésének.

Általános információk:

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásai szerint már 2006. szeptember 1-jétől a rendeletben szabályozott számítási módszerrel kell igazolni az épületek tervdokumentációiban az épület energetikai követelményeknek való megfelelőségét.

A követelményeknek több szintje van, mindegyiket külön-külön teljesíteni kell!

Az egyes épületszerkezetek hőszigetelő képességére vonatkozó követelmények

A követelmények első szintjét testesíti meg az úgynevezett hőátbocsátási tényező: U [W/(m2·K)]. A követelmények az épület különböző határoló- és nyílászáró szerkezeteire külön-külön vonatkoznak. Minél kisebb az U számértéke, annál jobb az adott szerkezet hőszigetelő képessége. Kontroll lehetőség: termék szabványok és megfelelősség igazolás. (www.emi.hu/eminfo/Érvényes tanúsítások)

Az épület egészének hőszigetelő képességére vonatkozó követelmények

A követelmények következő szintjét testesíti meg az úgynevezett fajlagos hőveszteség-tényező: qm [W/(m3·K)]. Ennek a követelményszintnek az a célja, hogy az épület ne csak egyes szerkezeti részleteiben, hanem egészében is elfogadható energetikai minőséget biztosítson. Minél kisebb qm számértéke, annál kisebb a teljes épület hővesztesége (1 fűtött légköbméterre vonatkoztatva). A hőveszteség nem haladhatja meg a követelményértéket. Kontroll lehetőség: szakmai jogosultsággal rendelkező szakember által a rendeletnek megfelelően elkészített számítás, majd a használati tapasztalata, energia számla.

Az épület egészének energiafogyasztására vonatkozó követelmények

A követelmények legmagasabb szintje az úgynevezett összesített energetikai jellemző: EP [kWh/m2, év]. Számértéke megadja az épület teljes éves energiafogyasztását (1 fűtött m2-re vonatkoztatva primerenergiában). Ezen előírás betartása biztosítja az épület teljes energiafogyasztásának csökkentését. Az energiafogyasztás nem haladhatja meg a követelményértéket.

A teljes energiafogyasztás lakóépületeknél magába foglalja

    - a fűtés,

    - a melegvíz előállítás,

    - a gépi szellőztetés (ha van) és

    - épülethűtés energiaigényét.

Az éves energiafogyasztást csökkenteni lehet az épület esetleges saját energiatermelésével (például: napkollektorok beépítésével).

Kontroll lehetőség: szakmai jogosultsággal rendelkező szakember által a rendeletnek megfelelően elkészített számítás, majd a használati tapasztalata, energia számla.

Az épület nyári túlmelegedése elleni védelem.

Az előző három követelményszint teljesítése mellett igazolni kell azt is, hogy az épület nem melegszik fel túlzottan a nyári időszakban. Az a legkedvezőbb, ha az épület, illetve egyes helyiségei a nyári körülményekre épületgépészeti beavatkozás nélkül megfelelnek. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor mindenképpen számolni kell klímaberendezés beépítésével, ami azonban komoly tételt fog képviselni az épület éves energiafogyasztásában. Lehetséges, hogy ebben az esetben a teljes energiafogyasztásra vonatkozó követelmény csak jobb hőszigeteléssel, a fűtési energiafogyasztás csökkentésével teljesíthető. Az épület nyári túlmelegedését vagy a gépi hűtés energiaigényét

- épületszerkezeti,

- árnyékolási és

- természetes szellőztetési megoldások alkalmazásával kell mérsékelni.

Kontroll lehetőség: szakmai jogosultsággal rendelkező szakember által a rendeletnek megfelelően elkészített számítás, majd a használati tapasztalata, energia számla.

A követelménynek megfelelő épületnek nemcsak a hőszigetelése lesz jobb, hanem a felújított épületgépészeti berendezések energiafelhasználása és az alkalmazott megújuló energiaforrás is kedvezőbb lesz.

Az épület állapota és a lakók önrész vállaló képessége alapján szükség lehet a fenti eredmények eléréséhez szükséges munkálatok ütemezésére. A leghatékonyabb forrás felhasználás elérését, ill. az ütemek során elvégzendő munkálatok sorrendjét a pályázat előkészítése során elkészített koncepció alapján kell meghatározni és elkészíteni a felújítási ütemtervet.

A koncepció készítőjének érdemes végiggondolnia az alábbiakat:

Energiatakarékossági megfontolásból évente több tízezer ember végeztet el ingatlanján utólagos hőszigetelési munkálatokat. Az igények feltárásakor az építőipari vállalkozások leggyakrabban az épületek körülszigetelését és a nyílászárók cseréjét javasolják. Ezek a felújítási feladatok kétségtelenül rengeteg pénzbe kerülnek, ezért is javasolt az építmények előzetes thermográfiai vizsgálata. Egy ilyen vizsgálattal ugyanis a felújítási költségeknek akár az 50-60 %-át is meg lehet spórolni az által, hogy csak ott végeztetjük el a felújítást, ahol arra szükség van.

Mi a Thermográfia?

A thermográfia a felületi hőeloszlás optikai megjelenítését jelenti. Az infravörös módszeren alapuló eljárás lényege az, hogy hőtartalma következtében minden anyag az abszolút nulla fok (-273 Co) felett elektromágneses sugárzás formájában energiát bocsát ki. Az infravörös sugárzás a spektrum láthatatlan tartományában van 0,75 és 100 mikron között. Az infravörös kamerák ennek a hullámhossz-tartománynak az érzékelésével képesek a vizsgált felület sugárzási képének létrehozására. A nyers hőképeken a melegebb területek világosabbak, a hidegebbek pedig sötétebbek. Az infravörös thermográfia tehát a láthatatlan hőenergia látható képként való megjelenítése.

Az ablakok thermográfiai vizsgálata :

Ha a külső nyílászáróinak cseréjére gondol valaki, első lépése nem az új ablak kiválasztása, hanem az ablak szakszerű vizsgálata kell, hogy legyen. Meg kell állapítani, hogy érdemes-e egyáltalán a nyílászárókat kicserélni, és ha igen melyiket. A nyílászárókról egy speciális infravörös technikával hőfényképet (hőtérképet) készítenek, majd a képek kiértékelése során egyenként megvizsgálják az épület nyílászáróit a következő szemszögből: - Szakszerű-e a tok beépítése? - Van-e hőveszteség a falszerkezet és a tok között?

- Megfelel-e a tok hőáteresztése az előírtaknak?

- Az üveg megfelelően lett-e beépítve, és nem tapasztalható-e ott tömítetlenség?

- Megfelelően zárnak-e a szárnyak?

Ha nem, melyik záródási részeken található a hőveszteség?

A fenti szempontokból jól látható, hogy egy ablak „tényleges hőszigetelő képessége” nem kimondottan a megfelelő üvegtől függ - bár ez rendkívül fontos -, hanem az ablak teljes szerkezetének és beépítésének együttes tényezőitől.

Tapasztalatok alapján legtöbbször nem az ablaküveg, hanem a nem megfelelő beépítés illetve záródási problémák kapcsán merül fel a legnagyobb energia veszteség.

A thermográfiai vizsgálat után, minden ablakról jegyzőkönyvben határozzák meg, hogy hőveszteség szempontjából hol vannak az esetleges gyenge pontjai. Így pontosan behatárolhatóak a hibák és egy egyszerű megtérülési számítás után eldönthető, hogy csere szükséges vagy csak javítás.

A vizsgálat eredményétől függően jelentős összegeket lehet megtakarítani, mind az esetleges felesleges nyílászáró cseréken, mind az energia számlákon.

Ezzel az eljárással annak is lehetősége adódik a nyílászáróinak hőszigetelő képességén javítania, akinek a teljes csere anyagi okokból nem megoldható.